|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA CAMPUS LAGES |  |
| --- | --- | --- |

Condutividade de soluções salinas

OBJETIVOS

- compreender a operação de um condutivímetro;

- relacionar a condutividade de uma solução de eletrólitos à sua concentração;

- identificar as fontes de erro experimental na determinação da condutividade.

MATERIAIS

Para a turma:

- solução-padrão para calibração de condutivímetro;

- cloreto de sódio;

- béquer de 100 mL;

- balão volumétrico de 50 mL;

- balança analítica;

- espátula.

Para cada equipe (uma por condutivímetro):

- condutivímetro;

- água destilada ou deionizada;

- balões volumétricos de 25, 50 e 100 mL;

- 3 béqueres de 50 mL;

- pipeta graduada e pi-pump.

PROCEDIMENTO

Uma das equipes deve preparar, em balão de 50 mL, uma solução-mãe de cloreto de sódio a 10 g/L.

Cada equipe preparará então as demais soluções tomando 3 alíquotas da solução-mãe e diluindo cada uma delas em balões de 25, 50 e 100 mL. As alíquotas observarão o seguinte critério:

Equipe A: 3 alíquotas de 1 mL;

Equipe B: 3 alíquotas de 3 mL;

Equipe C: 3 alíquotas de 5 mL;

Equipe D: 3 alíquotas de 7 mL.

As concentrações das soluções resultantes serão calculadas e anotadas.

Os condutivímetros serão calibrados com a solução-padrão. Em seguida, a condutividade de cada uma das soluções preparadas será medida e anotada. Um gráfico será então elaborado relacionando a concentração das soluções e sua condutividade.