Relógio Comparador
Componente Curricular: Metrologia
Prof. Me. Eng. Gianpaulo Alves Medeiros
versão 05/2019

---
Relógio Comparador
 O relógio comparador é um instrumento de medição por comparação.

---
Relógio Comparador
Possui uma escala e um ponteiro, ligados por mecanismos diversos a uma ponta de contato.

---
Relógio Comparador
O comparador centesimal é um instrumento comum de medição por comparação. As diferenças percebidas nele pela ponta de contato são amplificadas mecanicamente e irão movimentar o ponteiro rotativo diante da escala.

---
Relógio Comparador
Quando a ponta de contato sofre uma pressão e o ponteiro gira no sentido horário, a diferença é positiva. Isso significa que a peça apresenta maior dimensão que a estabelecida. Se o ponteiro girar no sentido anti-horário, a diferença será negativa, ou seja, a peça apresenta menor dimensão que a estabelecida.

---
Relógio Comparador
Os mais utilizados possuem resolução de 0,01 mm.
   O curso do relógio também varia de acordo com o modelo, porém os mais comuns são de 1 mm, 10 mm, .250" ou 1".

---
Relógio Comparador

---
Relógio Comparador

---
RELÓGIO COMPARADOR
     Em caso apresentem um curso que implique mais de uma volta, os relógios comparadores possuem, além do ponteiro normal, outro menor, denominado contador de voltas do ponteiro principal.

---
RELÓGIO COMPARADOR

---
RELÓGIO COMPARADOR
      Existem ainda os acessórios especiais que se adaptam aos relógios comparadores. Sua finalidade é possibilitar controle em série de peças, medições especiais de superfícies verticais, de profundidade, de espessuras de chapas, etc.

---
RELÓGIO COMPARADOR

---
Amplificação
Amplificação
        A ponta de contato move o fuso que possui uma cremalheira, que aciona um trem de engrenagens que, por sua vez, aciona um ponteiro indicador no mostrador.
        Nos comparadores mais utilizados, uma volta completa do ponteiro corresponde a um deslocamento de 1 mm da ponta de contato. Como o mostrador contém 100 divisões, cada divisão equivale a 0,01 mm.

---
RELÓGIO COMPARADOR

---
Amplificação por engrenagem
Amplificação por engrenagem

---
RELÓGIO COMPARADOR

---
RELÓGIO COMPARADOR

---
Amplificação por alavanca
Amplificação por alavanca
O princípio da alavanca aplica-se a aparelhos simples, chamados indicadores com alavancas, cuja capacidade de medição é limitada pela pequena amplitude do sistema basculante.

---
RELÓGIO COMPARADOR

---
Amplificação mista
Amplificação mista
        É o resultado da combinação entre alavanca e engrenagem. Permite levar a sensibilidade até 0,001 mm, sem reduzir a capacidade de medição.

---
CALIBRAÇÃO
CALIBRAÇÃO

---
Observação:
Observação:
     Antes de tocar na peça, o ponteiro do relógio comparador fica em uma posição anterior a zero. Assim, ao iniciar uma medida, deve-se dar uma pré-carga para o ajuste do zero. Colocar o relógio sempre numa posição perpendicular em relação à peça, para não ocorrer em erros de medida.

---
APLICAÇÕES_clipboard0
APLICAÇÕES

---
APLICAÇÕES_clipboard1
APLICAÇÕES

---
APLICAÇÕES_clipboard2
APLICAÇÕES

---
APLICAÇÕES_clipboard3
APLICAÇÕES

---
APLICAÇÕES_clipboard4
APLICAÇÕES

---
APALPADOR_clipboard5
APALPADOR
        É um dos relógios mais versáteis que se usa na mecânica. Seu corpo monobloco possui três guias que facilitam a fixação em diversas posições. Existem dois tipos de relógios apalpadores. Um deles possui reversão automática do movimento da ponta de medição; outro tem alavanca inversora, a qual seleciona a direção do movimento de medição ascendente ou descendente.

---
APLICAÇÕES
APLICAÇÕES

---
APALPADOR_clipboard6
APALPADOR
        Por sua enorme versatilidade, pode ser usado para grande variedade de aplicações, tanto na produção como na inspeção final.
      Exemplos:
    - Excentricidade de peças.
    - Alinhamento e centragem de peças nas máquinas.
    - Paralelismos entre faces.
    - Medições internas.
    - Medições de detalhes de difícil acesso.

---
APALPADOR
APALPADOR

---
ENTENDIMENTO_clipboard7
ENTENDIMENTO

---
ENTENDIMENTO_clipboard8
ENTENDIMENTO

---
ENTENDIMENTO
ENTENDIMENTO

---
Relógio Comparador

---
Relógio Comparador

---
Relógio Comparador
Componente Curricular: Metrologia
Prof. Me. Eng. Gianpaulo Alves Medeiros
versão 05/2019

---
Relógio Comparador
Componente Curricular: Metrologia
Prof. Me. Eng. Gianpaulo Alves Medeiros
versão 05/2019