## Sheet1
Lista de Exercícios validação
Saturday, June 23 2018 02:26 PM
Quarto: frigxqsp
|  |  | somar uma | [5 empty] | anulada
os nomes dos alunos | Identidade estudantil | Pontuação total (0-100) | Número de respostas corretas | ( ) Adição de padrão é usada para quantificar amostras com matrizes complexas. | Comparar curvas de calibração externa e adição de padrão serve para quantificar analito na amostra. | Para quantificar um analito usando curva de calibração por adição de padrão usa-se a equação da reta (Y = aX + b) e considera o valor de Y = 0. | Quando o coeficiente angular ou as retas das curvas de calibração por adição de padrão e da calibração externa forem muito parecidas ou paralelas, pode-se dizer que não há interferência de matriz. | Se não há interferência de matriz da amostra em um método quantitativo, podemos usar a curva de calibração externa para quantificar várias amostras apenas usando a equação da reta da curva externa. | Adição de padrão caracteriza-se por adicionar volumes crescentes de amostra sobre quantidade fixa de solução padrão do analito. | A seletividade de um método pode ser avaliado pela divisão do valor do coeficiente angular das curvas de calibração por adição de padrão pela de calibração externa. | A recuperação de analito é determinado com os dados da curva de calibração por adição de padrão, onde a absorbância para cada ponto sempre é descontado da Absorbância do ponto “zero”, ou seja, da amostra sem adição do padrão. | Limite de detecção (LOD) é a menor quantidade detectável pelo método. | Limite de quantificação (LOQ) é o menor valor quantificável pelo método. | O cobre em uma amostra aquosa foi determinado por espectrometria de absorção em chama pela técnica de adição de padrão à amostra. Primeiramente, 10,0 mL de uma solução da amostra foram pipetados em cada um de cinco balões volumétricos de 50,0 mL. Vários volumes de um padrão contendo 12,2 mg/L de Cu foram adicionados aos balões e seus volumes completados.a) Determine a concentração do padrão de Cu em cada balão.c) Usando método dos mínimos quadrados mostre a equação da reta que descreve o gráfico esboçado.d) Determine a concentração de Cu na amostra.Responda da seguinte forma: a) Equação da reta e R2 e b)Concentração de cobre na amostra em mg/L.
Amanda Canan | - | 60 | 7 | True | True | False | True | True | True | True | False | True | False | .
André Amorim | - | 80 | 10 | True | False | True | True | False | True | True | True | True | True | a) y = 0,03617x + 0,2022 e R2 = 0,9999 b) 5,60 mg/L
Beatriz Juliana | - | 90 | 10 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | .
Camila | - | 90 | 10 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | Não sei, desculpa! e obrigada pelo semestre, Marcel. Desculpa a falta de interesse. De verdade. Suas aulas são ótimas mas eu realmente não gosto de química. Muito difícil eu conseguir prestar atencao em qualquer aula. Mas você é um ótimo profissional!!
David Machado | - | 100 | 10 | True | False | True | True | True | True | True | True | True | True | a) y = 0,0361x + 0,2022 e R² = 0,9999 b) C Cu=5,60 mg/L
Douglas | - | 90 | 10 | True | False | True | True | True | False | True | True | True | True | a)y=0,0361x+0,2022 R²=0,9999 b)5,601 mg/L em
Felipe Saraiva | - | 90 | 10 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | :(
Gabriel | - | 80 | 9 | True | True | False | True | True | True | True | True | True | True | a) 0,0881X + 0,202 R²= 1 b) 0,03 mg/L
Giovanna Grigorazzi | - | 90 | 10 | True | False | True | True | True | False | True | True | True | True | ...
Iasmim Orsi | - | 80 | 10 | True | False | False | True | True | True | True | True | True | True | a) y=0,0361+0,2022 R²=0,9999 b) concentração = 5,60 ppm
João | - | 90 | 10 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | .
João | - | 0 | 0
Jully E. Zoboli Perosso | - | 70 | 9 | True | True | True | True | True | True | False | True | True | True | y = 0,0361x + 0,2022 Concentração de cobre: 5,6011 mg/L
Leonardo Armando Magalhães | - | 80 | 9 | True | True | True | True | False | True | True | True | True | True | a) 6,10; 4,07; 3,05; 2,44.
Leonardo Evers Fagundes | - | 80 | 10 | False | False | True | True | True | True | True | True | True | True | a) y = 0,0361x + 0,2022; R2 = 0,9999. b) 5,601 ppm.
Maria Luiza | - | 90 | 10 | True | False | True | True | True | True | True | True | True | False | >Concentrações do padrão: 1)0,0 2)2,44 mg/L 3)4,88 mg/L 4)7,32 mg/L 5)9,76 mg/L >Questionário: a)Equação da reta: y=0,0881*x + 0,202 e R2=1 b)2,29 mg/L eu dei uma bugada no excel e já tava demorando demais...vai isso mesmo, mas acho (99,9%) que está errado :(
Maria Luiza S. C. de Oliveira | - | 80 | 9 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True
Maria Müller | - | 40 | 5 |  | True | True | True | True | True | False |  | True
Marina Cristina de Oliveira | - | 90 | 10 | True | False | True | True | True | False | False | True | True | True | A)C1 = 0 c2 = 2,44 c3 = 4,88 c4 = 7,32 c5 = 9,76 C) y = 0,0361x + 0,2022 R² = 0,9999 D)5,60 ppm
Mateus Siqueira | - | 0 | 1 | [5 empty] | True
Mateus Siqueira | - | 80 | 9 | True | False | True | True | False | False | False | True | True | True | a) Y = 0,0881x + 0,202 R² = 1 b) m = 11,46
Matheus Venâncio | - | 70 | 8 | False | False | True | True | True | True |  | True | True | True
Matheus Venâncio dos Santos | - | 90 | 10 | True | True | True | True | True | False | True | True | True | True | a)0,0881x+0,202 R²=1 b)2292mg/L Balão 1 = 0 Balão 2 = 0,00244 g/L Balão 3 = 0,00488 g/L Balão 4 = 0,00732 g/L Balão 5 = 0,00976 g/L
Paulo Juliano Pitz | - | 80 | 10 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | a) 0,0361x + 0,2022 e R2 = 0,9999 b) 5,60 ppm
Paulo Victor | - | 70 | 8 | True | True | False | True | True | False | True | True | True | False | .
Paulo Victor Silva | - | 80 | 9 | True | True | True | True | True | False | True | True | False | True | ....
Pedro Cunha de Oliveira | - | 0 | 0
Pedro Cunha de Oliveira | - | 70 | 8 | True | False | True | True | True | True | False | False | True | True | A equação da reta é: y = 0,00881x + 0,20220; R^(2) = 0,9999343 (feito no libreoffice calc) A concentração da amostra é 28,0 mg/L Em relação a concentração do padrão, por meio da equação da diluição (C1 . V1 = C2 . V2) é possível chegar a esses resultados: 0; 2,44; 4,88; 7,32; 9,76 mg/L. Porém essa concentração desconsidera a amostra, então a concentração real em cada tubo seria: 5,6; 8,04; 10,48; 12,92; 15,36 mg/L
Raphaela D'Amato | - | 90 | 10 | True | False | True | True | True | True | True | True | True | True | a)y=0,0361x+0,2022 e R2=0,9999 b)5,6 ppm
jfkasdjkd | - | 10 | 1 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | n sei desculpa marcel vc é top
classe Scoring |  | 70.33% | 7.0333 | 73.33% | 43.33% | 73.33% | 86.67% | 76.67% | 50% | 66.67% | 76.67% | 83.33% | 73.33% | 0%

## Plan1
Amostra volume, mL | Padrão, mL | Abs
0 | 0
10 | 10
10 | 20
10 | 30
10 | 40