|  | Instituto Federal de Santa Catarina Câmpus Florianópolis Curso Integrado Técnico em Química Disciplina de Análise Instrumental II Estagiário: Heitor Daguer Supervisor: Prof. Marcel Piovezan |
| --- | --- |

ROTEIRO EXPERIMENTAL – Determinação de nitrato e nitrito em produtos cárneos por eletroforese capilar de zona

O objetivo deste roteiro é dar continuidade aos experimentos executados pelos alunos na semana anterior, apresentando como alternativa a técnica eletroforese capilar para análise de nitrito e nitrato em produtos cárneos. Para isso, serão utilizadas as amostras de hambúrguer preparadas no encontro anterior, permitindo que os alunos aprofundem seus conhecimentos sobre análise instrumental.

Ao final desse experimento, os alunos deverão ser capazes de preparar amostras de produtos cárneos para análise de nitrato e nitrito, utilizando os hambúrgueres preparados no experimento e amostras comerciais (adquiridas pelo professor); preparar curvas de calibração em matriz e em solvente, para análise de nitrito e nitrato por eletroforese capilar; identificar a importância da utilização de padronização interna em análises por eletroforese capilar; compreender a eletroforese capilar de zona com detecção por arranjo de diodos como uma alternativa à análise de nitrito e nitrato em produtos cárneos.

1. Material

- Capilares de sílica fundida, com 75 µm de diâmetro interno e 48,5 cm de comprimento total;

- Filtros qualitativos ou quantitativos;

- Micropipetas e ponteiras para faixas de volume de 1000-5000 µL; 100-1000 µL e 10-200 µL;

- Microtubos de capacidade 1,5 mL;

- Tubos tipo “falcon” de 50 mL;

- Vials para eletroforese capilar.

2. Equipamentos

- Balança analítica, com precisão mínima de quatro casas decimais;

- Banho-maria;

- Centrífuga de tubos com refrigeração;

- Centrifuga de microtubos com refrigeração;

- Sistema de eletroforese capilar;

- Triturador do tipo ultra turrax.

3. Soluções

- Acetonitrila grau HPLC;

- Solução de hidróxido de sódio 1,0 mol L-1;

- Solução de tetraborato de sódio 5%;

- Solução de β-alanina 100 mmol L-1;

- Solução de ácido perclórico 100 mmol L-1;

- Eletrólito de corrida (pH ~ 3,8): no momento do uso, tomar uma alíquota de 2600 µL de uma solução-estoque de β-alanina 100 mmol L-1, 1000 µL de uma solução-estoque de 100 mmol L-1 de ácido perclórico e 400 µL de água, obtendo-se assim a solução tampão de uso diário;

- Solução-estoque de tiocianato de potássio 10000 mg L-1;

- Solução-fortificação de tiocianato de potássio 100 mg L-1;

- Solução-estoque de nitrato de sódio 1000 mg L-1;

- Solução-fortificação de nitrato de sódio 100 mg L-1;

- Solução-estoque de nitrito de sódio 1000 mg L-1;

- Solução-fortificação de nitrito de sódio 100 mg L-1.

4. Procedimentos experimentais

Grupo 1 – Preparo das amostras de hambúrguer

- Homogeneizar e processar as amostras em processador e pesar 2,0 ± 0,1 g de amostra em tubo tipo "falcon" de 50 mL;

- Fortificar as amostras com 150 µL de uma solução-estoque de 10000 mg L-1 de padrão interno;

- Adicionar 1 mL de TBS 5% em cada tubo;

- Adicionar 9 mL de água ultrapura em cada tubo;

- Homogeneizar as amostras por aproximadamente 1 minuto em turrax;

- Colocar em banho-maria a 65°C por 20 minutos sob agitação;

- Centrifugar por dez minutos a 4ºC a 4000 rpm;

- Filtrar com papel filtro qualitativo;

- Recolher 100 µL do sobrenadante e adicionar 200 µL de acetonitrila e 200 µL de água ultrapura em um microtubo;

- Agitar manualmente e centrifugar por dez minutos a 4ºC a 13000 rpm;

- Transferir 450 µL do sobrenadante para os vials e injetar no sistema de eletroforese.

Grupo 2 – Preparo das amostras de produtos comerciais

- Homogeneizar e processar as amostras em processador e pesar 2,0 ± 0,1 g de amostra em tubo tipo "falcon" de 50 mL;

- Fortificar as amostras com 150 µL de uma solução-estoque de 10000 mg L-1 de padrão interno;

- Adicionar 1 mL de TBS 5% em cada tubo;

- Adicionar 9 mL de água ultrapura em cada tubo;

- Homogeneizar as amostras por aproximadamente 1 minuto em turrax;

- Colocar em banho-maria a 65°C por 20 minutos sob agitação;

- Centrifugar por dez minutos a 4ºC a 4000 rpm;

- Filtrar com papel filtro qualitativo;

- Recolher 100 µL do sobrenadante e adicionar 200 µL de acetonitrila e 200 µL de água ultrapura em um microtubo;

- Agitar manualmente e centrifugar por dez minutos a 4ºC a 13000 rpm;

- Transferir 450 µL do sobrenadante para os vials e injetar no sistema de eletroforese.

Grupo 3 – Preparo de curva de calibração em solvente

Adicionar os volumes de solução-estoque de nitrato de sódio (NaNO3), nitrito de sódio (NaNO2) e tiocianato de potássio (KSCN, padrão interno), conforme tabela 1 em microtubos identificados, utilizando água ultrapura como solvente. Homogeneizar e transferir 500 µL de cada microtubo para os vials. Injetar no sistema de eletroforese.

Grupo 4 – Preparo de curva de calibração em matriz

- Homogeneizar e processar carne moída (matriz branca) em processador e pesar 2,0 ± 0,1 g de amostra em tubo tipo "falcon" de 50 mL;

- Adicionar 1 mL de TBS 5% em cada tubo;

- Adicionar 9 mL de água ultrapura em cada tubo;

- Homogeneizar as amostras por aproximadamente 1 min em turrax;

- Colocar em banho-maria a 65°C por 20 min sob agitação;

- Centrifugar por dez minutos a 4ºC a 4000 rpm;

- Filtrar com papel filtro qualitativo;

- Recolher 4000 µL do sobrenadante e adicionar 8000 µL de acetonitrila e 8000 µL de água ultrapura em um microtubo;

- Agitar manualmente e centrifugar por dez minutos a 4ºC a 13000 rpm;

- Adicionar os volumes de solução-estoque de nitrato de sódio (NaNO3), nitrito de sódio (NaNO2) e tiocianato de potássio (KSCN, padrão interno), conforme tabela 1 em microtubos identificados, utilizando o extrato de matriz como solvente. Homogeneizar e transferir 500 µL de cada microtubo para os vials. Injetar no sistema de eletroforese.

Tabela 1. Volumes (em µL) de solução-fortificação de NaNO3 e NaNO2 100 mg L-1 e padrão interno 100 mg L-1 para preparo das curvas de calibração para determinação de nitrito e nitrato em produtos cárneos por eletroforese capilar de zona.

| Pontos | Concentração NO3- (mg L-1) | Concentração NO2- (mg L-1) | Volume de solução-fortificação de NO3- (L) | Volume de solução-fortificação de NO2- (L) | Volume de solução-fortificação de SCN- (L) | Volume de solvente* (µL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 700 |
| C1 | 75 | 37,5 | 30 | 15 | 300 | 655 |
| C2 | 150 | 75 | 60 | 30 | 300 | 610 |
| C3 | 300 | 150 | 120 | 60 | 300 | 520 |
| C4 | 450 | 225 | 180 | 90 | 300 | 430 |
| C5 | 600 | 300 | 240 | 120 | 300 | 340 |

*Grupo 1 – utilizar água ultrapura como solvente;

Grupo 2 – utilizar extrato de matriz branca como solvente.

5. Análise instrumental

As amostras são analisadas em sistema de eletroforese capilar sob as condições especificadas na tabela 2.

Tabela 2. Condições instrumentais para determinação de nitrato e nitrito em produtos cárneos por eletroforese capilar de zona.

| Sistema de eletroforese capilar | Sistema automático, com detector de arranjo de diodos e controlador de temperatura, operado por software de controle e aquisição de dados. |
| --- | --- |
| Capilar | 48,5 cm (Ltot) x 8,5 cm (Ldet) x 75 µm |
| Comprimento de onda () | 210 nm |
| Injeção amostra | -50 mbar/3 s |
| Voltagem separação | 20 kV |
| Temperatura | 20°C |
| Condicionamento capilar | NaOH – 20 min / H2O – 20 min / Eletrólito – 20 min |
| Pré-condicionamento | 40 s |

6. Cálculos e expressão dos resultados

A concentração de cada analito nas amostras é calculada conforme a seguinte equação, obtida pela injeção da curva de calibração:

Onde: y = concentração do analito em mg kg-1; x = razão da área do analito/área do PI; a = coeficiente angular; b = coeficiente linear.

As amostras com concentrações inferiores ao limite de quantificação (LQ) do método (5 mg L-1), não são quantificadas e seus resultados são expressos como "N.Q.”. Já as amostras com concentrações superiores ao LQ, são quantificadas e o resultado é expresso em mg kg-1. A concentração de nitrato deve ser multiplicada pelo fator de correção 1,37; a concentração de nitrito deve ser multiplicada por um fator de correção de 1,5, para que a concentração seja expressa em nitrato de sódio e nitrito de sódio, respectivamente.

O efeito de matriz será avaliado pela comparação da razão dos coeficientes angulares das curvas de calibração preparadas pelos grupos. Razões entre 0,9 e 1,1 permitem concluir que o efeito de matriz é negligenciável.

7. Avaliação

Para a avaliação, cada grupo deverá confeccionar seu relatório individual, apresentando cálculos, referencial teórico e discutindo as seguintes questões:

Como foi feito o procedimento de extração das amostras de produtos cárneos?

Os resultados obtidos estão em conformidade com a legislação?

Qual é a importância de se fortificar as amostras com padrão interno logo no início da extração?

Como podemos avaliar o efeito de matriz?

Como podemos identificar e quantificar os analitos por esse método analítico?

Referência

DELLA BETTA, Fabiana et al. A sub-minute CZE method to determine nitrate and nitrite in meat products: an alternative for routine analysis. Meat Science, v. 119, p. 62-68, 2016.